## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 老年康复中心DR机房改造 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-04 单位工程费用汇总表
单位工程费用汇总表
工程名称：老年康复中心DR机房改造 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 地面处理
1.2 | 墙面处理
1.3 | 设备吊架处理
1.4 | 吊顶安装
1.5 | 电气安装
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目
2.2 | 总价措施项目
2.2.1 | 其中：安全文明措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 规费
4.1 | 工程排污费
4.2 | 社会保障费
4.2.1 | 养老保险费
4.2.2 | 失业保险费
4.2.3 | 医疗保险费
4.2.4 | 生育保险费
4.2.5 | 工伤保险费
4.3 | 住房公积金
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年康复中心DR机房改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
地面处理
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:600*600地瓷砖拆除 |  | m2 | 3.5
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 0.9
3 | 010501006001 | 基座混凝土浇筑 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1
4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600地瓷砖（与原样式保持一致） |  | m2 | 1
5 | 010101003001 | 电缆沟开挖 | 1.土壤类别:一二类土 |  | m3 | 0.1
6 | 011203001001 | 电缆沟内抹灰 | 1.部位:电缆沟内 2.面层厚度、20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 6.8
7 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:电缆沟内 2.防水膜品种:1.6mm厚 聚氨酯涂膜防水 3.涂膜厚度、遍数: 两遍 |  | m2 | 6.8
8 | 011207001004 | 沟内不锈钢托盘 | 1.部位:电缆沟内 2.材质:304不锈钢托盘 3.规格尺寸:150*150*150 |  | m2 | 6.8
9 | 040402016002 | 不锈钢地沟盖板 | 1.材质:304不锈钢盖板 2.规格尺寸:宽180厚60 |  | m | 11.3
10 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m3 | 3
分部小计
墙面处理
11 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.铝塑板装饰墙面拆除 |  | m2 | 6.5
12 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 |  | m2 | 11.5
13 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:木工板基层 |  | m2 | 11.5
14 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:3mm铝塑板 |  | m2 | 18
15 | 01B001 | 硫酸钡防护层 | 1.硫酸钡防护层 |  | m2 | 12
16 | 011201003001 | 墙面网格布 | 1.墙面挂纤维网格布 |  | m2 | 8
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老年康复中心DR机房改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
设备吊架处理
17 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | 1.拆除构件的规格尺寸:14#槽钢吊架拆除 |  | t | 0.586
18 | 010606013001 | 钢吊架 | 1.构件名称:钢吊架 2.钢材品种、规格:18#槽钢 |  | t | 0.46
分部小计
吊顶安装
19 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉板 |  | m2 | 40.5
分部小计
电气安装
20 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:格栅灯 |  | 套 | 6
21 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 |  | 个 | 6
22 | 030402004001 | 断路器 | 1.名称:塑壳式断路器 2.型号:100A |  | 套 | 3
23 | 01B002 | 绝缘子 | 1.零排绝缘子 |  | 个 | 1
24 | 040205014001 | 射线警示灯 | 1.射线警示灯 |  | 套 | 1
25 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单控单联开关 |  | 个 | 1
26 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:BV-2.5mm2 |  | m | 10
27 | 01B003 | 立式空调 | 1.3P立式空调 |  | 台 | 1
28 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:BVR-6mm2 |  | m | 10
29 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:空开 2.型号:40A/3P |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：老年康复中心DR机房改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工 | 预算人工费（不含现场砼）+技术措施项目人工费_预算价+现场砼子目人工费预算价*0.55 |  | 1.81 |  |  |  |  | 2013宁夏建设工程费用定额P32
2 | 2 | 夜间施工 | 预算人工费（不含现场砼）+技术措施项目人工费_预算价+现场砼子目人工费预算价*0.55 |  | 0.25 |  |  |  |  | 2013宁夏建设工程费用定额P32
3 | 3 | 二次搬运 | 预算人工费（不含现场砼）+技术措施项目人工费_预算价+现场砼子目人工费预算价*0.55 |  | 0.64 |  |  |  |  | 2013宁夏建设工程费用定额P32
4 | 4 | 冬雨季施工 | 预算人工费（不含现场砼）+技术措施项目人工费_预算价+现场砼子目人工费预算价*0.55 |  | 0.48 |  |  |  |  | 2013宁夏建设工程费用定额P32
5 | 5 | 生产工具用具使用费 | 预算人工费（不含现场砼）+技术措施项目人工费_预算价+现场砼子目人工费预算价*0.55 |  | 0.56 |  |  |  |  | 2013宁夏建设工程费用定额P32
6 | 6 | 工程定位复测 | 预算人工费（不含现场砼）+技术措施项目人工费_预算价+现场砼子目人工费预算价*0.55 |  | 0.16 |  |  |  |  | 2013宁夏建设工程费用定额P32
7 | 7 | 已完工程及设备保护 | 预算人工费（不含现场砼）+技术措施项目人工费_预算价+现场砼子目人工费预算价*0.55 |  | 0.24 |  |  |  |  | 2013宁夏建设工程费用定额P32
8 | 8 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
9 | 9 | 扬尘污染防治费 | 预算人工费（不含现场砼）+技术措施项目人工费_预算价+现场砼子目人工费预算价*0.55 |  | 0.21 |  |  |  |  | 2013宁夏建设工程费用定额P32
10 | 10 | 现场监控费 | 预算人工费（不含现场砼）+技术措施项目人工费_预算价+现场砼子目人工费预算价*0.55 |  | 0.06 |  |  |  |  | 2013宁夏建设工程费
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：老年康复中心DR机房改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注
用定额P32
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：老年康复中心DR机房改造 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 2100 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 签证与索赔
合 计 |  |  | 2100 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：老年康复中心DR机房改造 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 2100
合 计 |  |  |  | 2100 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：老年康复中心DR机房改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 工程排污费+社会保障费+住房公积金
1.1 | 工程排污费 | 分部分项人工费_预算价+技术措施项目人工费_预算价
1.2 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费
(1) | 养老保险费 | 分部分项人工费_预算价+技术措施项目人工费_预算价
(2) | 失业保险费 | 分部分项人工费_预算价+技术措施项目人工费_预算价
(3) | 医疗保险费 | 分部分项人工费_预算价+技术措施项目人工费_预算价
(4) | 生育保险费 | 分部分项人工费_预算价+技术措施项目人工费_预算价
(5) | 工伤保险费 | 分部分项人工费_预算价+技术措施项目人工费_预算价
1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工费_预算价+技术措施项目人工费_预算价
2 | 税金 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目+规费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13